Příloha č. 4 výzvy OPST č. 87 2025

prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH

Přehled změn

| Č. | Popis změny | Zdůvodnění změny | Datum platnosti změny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do bodu č. 6 čestného prohlášení byl doplněn dílčí bod 6 c týkající se plnění limitu úspor emisí skleníkových plynů u kotlů na biomasu. | Doplněný bod nyní reflektuje kompletní znění celého bodu týkajícího se požadavků na kotle na biomasu v kapitole C.13 Pržap. | 14. 10. 2025 |
|  | Do čestného prohlášení byl doplněn bod nakládání s vodními zdroji dokládající splnění klimatické odolnosti projektu. | Nově doplněná položka nakládání s vodními zdroji má za cíl prokázat, že projekt splní podmínky klimatické odolnosti definované v kapitole D.31.13 (blíže viz bod č. 12, kapitola C.13) Pržap. |  |
| Předmětné změny nemají z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad. |  |  |  |

| Obchodní jméno / Jméno žadatele |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| IČ |  |
| Název projektu |  |

Žadatel prohlašuje, že je obeznámen a bere na vědomí podmínky vycházející z principu významného nepoškozování enviromentálních cílů („Do no significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

Žadatel dále prohlašuje, že nezařadí mezi způsobilé výdaje:

- investice do výroby, zpracování, přepravy, distribuce, skladování nebo spalování fosilních paliv včetně investic do materiálního využití fosilních paliv;

- náklady na nové spotřebiče, které nesplňují nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče;

- náklady na výměnu zdroje energie bez toho, že budovat bude po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované národní legislativou (§ 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov);

- náklady na zařízení využívajících vodu, které nesplňují následující podmínky:

  - sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;

  - WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l;

  - pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l;

  - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

- náklady na zařízení bateriové akumulace pro obnovitelné zdroje energie, které jsou na bázi olova, NiCd a NiMH;

- náklady na pořízení kotlů na biomasu, které nesplňují následující podmínky:

  - jsou v souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovenými v článku 29 směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů („směrnice o obnovitelných zdrojích energie“, „RED II“). Tyto požadavky se budou vztahovat na všechna zařízení bez ohledu na prahové hodnoty uvedené ve směrnici RED II;

  - jsou v souladu s posouzením trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v Česku a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku a biologickou rozmanitost, jakož i vlivu na kvalitu ovzduší.

  - plní alespoň 80 % úspor emisí skleníkových plynů, která je obecně splněna s ohledem na typ palivového přechodu na biomasu.

- náklady na výsadbu zeleně, které nesplňují následující podmínku:

  - při výsadbě zeleně se použijí pouze stanovištně vhodné dřeviny, které zajistí odolnost vůči klimatu a zároveň nebudou mít negativní dopad z pohledu biologické rozmanitosti.

Žadatel dále v souvislosti se splněním klimatické odolnosti investic prohlašuje, že projekt:

- nevyužívá žádné vodní zdroje nebo,

- využívá vodu z veřejného vodovodu nebo,

- předložil samostatné posouzení vodních zdrojů (dle přílohy č. 13 těchto Pravidel).

| Datum a místo podpisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele |  |  | Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) |  |

Splnění zde uvedených podmínek může být předmětem kontroly na místě. V případě, že v rámci kontroly ŽoP bude schválen výdaj, který je v rozporu s principem DNSH, neznamená to, že při následném zjištění porušení pravidel DNSH pozbyde toto prohlášení platnosti, jakož i všechny důsledky, které z jeho porušení vyplývají.

a dále ve znění vyhlášky č. 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy